仕様に関するご質問について

【建築科】

Q1.　仕様書に記載のトータルステーションの型式が、『GM-108F』という型式はありませんので、『GM-107F』の型式で間違いないでしょうか。

A1.　『GM-107F』でお願い致します。

Q2.　完成図書に関して、検査成績書みたいな物を添付すればよろしいでしょうか。

A2.　「検査成績書」もしくは「校正証明書」で結構です。

仕様確認に関するご質問について

【建築科トータルステーション一式】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［トータルステーション］

①　トプコン製　「GM-107F」

もしくは

②　SOKKIA製　「iM-107F」

［三脚］

①　トプコン製　「TP-210TC」

もしくは

②　SOKKIA製　「TP-210SC」

【機械工学科ボール盤について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［卓上ボール盤］

キラ・コーポレーション　KRTG－420

［ボール盤台］

サカエ　SB-2（特注仕様）

［鉄鋼ドリルセット］

三菱マテリアル　SET25

［キーレスチャック］

ユキワ精工　M3T-SLC13-95

【電気工学科電気保全作業実技試験ユニットについて】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［電気保全作業実技試験ユニット］

バイナス　BSK-400TR/02

【電気工学科ダイヤル可変抵抗器について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［ダイヤル可変抵抗器］

横河計測　278620

【電気工学科模擬送電線実習装置一式について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［送電線路実験装置　ベンチボード型］

精工社製作所　SC-2E

［変圧器　銅板収納型］

精工社製作所　TR-3T

［三相誘導電圧調整器］

精工社製作所　IVR-5TK

［三相可変力率負荷装置］

精工社製作所　LCR-3T

［解析用ノートPC］

FUJITSU　LIFEBOOK　A5515/TXE

［プリンタ］

EPSON　PX-S887

［電力円線図作図ソフト］

本装置で使用可能なもの

【都市環境科ドラフターについて】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［ドラフター（右用）］

武藤工業　LAN-A1

［ドラフター（左用）］

武藤工業　LAN-A1

［製図台］

武藤工業　TW-200A

［製図板］

武藤工業　BM-A1N

［サイドデスク］

武藤工業　ST-05

［椅子］

武藤工業　CR-380

【情報技術科プログラマブルロジックコントローラ一式について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［CPU制御ユニット］

三菱電機　Q00UJCPU

［入力ユニット］

三菱電機　QX40

［出力ユニット］

三菱電機　QY10

［GX WORKS3 サイトライセンス］

三菱電機　SW1DND-GXW3-JC

［DINレール式2段形端子台］

IDEC　BNDH15Ｗ

［DINレール式端子台］

IDEC　BNH15MW

［CPU制御ユニット］