仕様確認に関するご質問について

【電気工学科電気保全作業実技試験ユニットについて】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［電気保全作業実技試験ユニット］

バイナス　BSK-400TR/02

【電気工学科ダイヤル可変抵抗器について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［ダイヤル可変抵抗器］

横河計測　278620

【電気工学科模擬送電線実習装置一式について】

仕様につきましては、以下製品で問題ございません。

［送電線路実験装置　ベンチボード型］

精工社製作所　SC-2E

［変圧器　銅板収納型］

精工社製作所　TR-3T

［三相誘導電圧調整器］

精工社製作所　IVR-5TK

［三相可変力率負荷装置］

精工社製作所　LCR-3T

［解析用ノートPC］

FUJITSU　LIFEBOOK　A5515/TXE

［プリンタ］

EPSON　PX-S887

［電力円線図作図ソフト］

本装置で使用可能なもの